## Hoja2
MÉTODO | VERSIÓN | NOMBRE | NAME | NOMBRE IQM | NOMBRE IQM INGLES | UNIDADES | UNITS | COMENTARIOS EN INFORME | REMARKS IN REPORT | OBSERVACIONES
AZUFRE | N/A | YODOMÉTRICO | IODOMETRIC | YODOMÉTRICO | IODOMETRIC | N/A | N/A | N/A | N/A | REVISAR CON CLIENTE CAMBIO DE PRUEBA Y COTEJAR CON USP
ASTM D2622 | 26 | STANDARD TEST METHOD FOR SULFUR IN PETROLEUM PRODUCTS BY WAVELENGTH DISPERSIVE X-RAY FLUORESCENCE SPECTROMETRY¹ | MÉTODO DE PRUEBA ESTÁNDAR PARA AZUFRE EN PRODUCTOS DEL PETRÓLEO MEDIANTE ESPECTROMETRÍA DE FLUORESCENCIA DE RAYOS X POR DISPERSIÓN DE LONGITUD DE ONDA¹ | TOTAL SULFUR BY X-RAY FLUORESCENCE (WDXRF) | AZUFRE TOTAL POR FLUORESCENCIA X (WDXRF) | % en masa | wt % | Informe el resultado como contenido total de azufre, porcentaje en masa, redondeando hasta tres cifras relevantes para concentraciones mayores a 0,1000 % en masa. Por debajo de 0,1000 % en masa (1000 mg/kg), informe los resultados en mg/kg a tres cifras significativas entre 1000 y 10 mg/kg, y a dos cifras significativas por debajo de 10 mg/kg. | Report the result as total sulfur content, in mass percent, rounding to three significant figures for concentrations greater than 0.1000 mass %. Below 0.1000 mass % (1000 mg/kg), report the results in mg/kg to three significant figures between 1000 and 10 mg/kg, and to two significant figures below 10 mg/kg. | N/A
ASTM D665 | 25 | STANDARD TEST METHOD FOR RUST-PREVENTING CHARACTERISTICS OF INHIBITED MINERAL OIL IN THE PRESENCE OF WATER | MÉTODO DE PRUEBA ESTÁNDAR PARA LAS CARACTERÍSTICAS DE PREVENCIÓN DE HERRUMBRE DE ACEITE MINERAL INHIBIDO EN PRESENCIA DE AGUA | PREVENCIÓN DE HERRUMBRE EN ACEITES MINERALES INHIBIDOS | RUST PREVENTION OF INHIBITED MINERAALS OILS | N/A | N/A | 1. Tipo e identificación del producto 2. Fecha del ensayo 3. Norma ASTM-IP utilizada Indicando: Procedure A Procedure B Procedure C Y si se utilizó Procedure C, especificar si fue: agua destilada agua de mar 4. Duración del ensayo 5. Cualquier desviación del procedimiento 6. Resultado Incluyendo, cuando se desee: grado de severidad de la herrumbre 7. Procedimiento de evaluación Visual Automatizado | 1.TYPE AND IDENTIFICATION OF THE PRODUCT 2.DATE OF TEST 3.ASTM-IP STANDARD USED Indicating: PROCEDURE A PROCEDURE B PROCEDURE C If Procedure C was used, specify: DISTILLED WATER SEA WATER 4.TEST DURATION 5.ANY DEVIATION FROM THE SPECIFIED PROCEDURE 6.TEST RESULT Including, if desired: DEGREE OF RUSTING 7.RATING PROCEDURE USED VISUAL AUTOMATED | Criterio: PASA: Las dos barras están libres de herrumbre. NO PASA: Las dos barras presentan herrumbre. Una con herrumbre + una sin herrumbre: Se prueban dos barras adicionales. Si alguna de las dos adicionales presenta herrumbre → NO PASA. Si ninguna presenta herrumbre → PASA.
ASTM D2887 | 24 | STANDARD TEST METHOD FOR BOILING RANGE DISTRIBUTION OF PETROLEUM FRACTIONS BY GAS CHROMATOGRAPHY | MÉTODO DE PRUEBA ESTÁNDAR PARA LA DISTRIBUCIÓN DEL RANGO DE EBULLICIÓN DE FRACCIONES DE PETRÓLEO MEDIANTE CROMATOGRAFÍA DE GASES | DESTILACIÓN POR CROMATOGRAFÍA DE GASES (GC), "X" % | GAS CHROMATOGRAPHY (GC) DISTILLATION, "X" % | °C | °C | N/A | N/A | 22.1 REPORTE LA DISTRIBUCIÓN DEL PUNTO DE EBULLICIÓN AL 0.1 °C O 0.1 °F MÁS CERCANO PARA EL IBP, 5 %, 10 % HASTA 90 % (EN INTERVALOS DE 10 %), 95 % Y FBP. SE PUEDEN UTILIZAR OTROS FORMATOS DE REPORTE DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DEL USUARIO. 22.1.1 CUANDO SE UTILICE HELIO, HIDRÓGENO O NITRÓGENO COMO GAS PORTADOR EN EL PROCEDIMIENTO B, SE DEBERÁ ESPECIFICAR QUE LOS RESULTADOS CORRESPONDEN, RESPECTIVAMENTE, AL PROCEDIMIENTO B He, PROCEDIMIENTO B H₂ O PROCEDIMIENTO B N₂.
USP (281) / FEUM (MGA 0751) | USP-NF 2025 / FEUM 13.0 | RESIDUO DE LA IGNICIÓN | RESIDUE ON IGNITION | RESIDUO DE LA IGNICIÓN | RESIDUE ON IGNITION | % EN MASA | wt % | N/A | N/A
IEC 62697-1:2012 | 2012 | MÉTODOS DE ENSAYO PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE COMPUESTOS DE AZUFRE CORROSIVO EN LÍQUIDOS AISLANTES NUEVOS Y EN USO. PARTE 1: MÉTODO DE ENSAYO PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE DIBENCILDISULFURO (DBDS). | TEST METHODS FOR QUANTITATIVE DETERMINATION OF CORROSIVE SULFUR COMPOUNDS IN UNUSED AND USED INSULATING LIQUIDS. PART 1: TEST METHOD FOR QUANTITATIVE DETERMINATION OF DIBENZYL DISULFIDE (DBDS). | DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE DIBENCIL DISULFURO (DBDS) | QUANTITATIVE DETERMINATION OF DIBENZYL DISULFIDE (DBDS) | mg/kg | mg/kg | INFORMAR LA CONCENTRACIÓN DE DBDS EN MG/KG CON DOS CIFRAS SIGNIFICATIVAS. | EPORT THE DBDS CONCENTRATION IN MG/KG TO TWO SIGNIFICANT FIGURES. | N/A
ASTM D6481 | 24 | MÉTODO DE PRUEBA ESTÁNDAR PARA LA DETERMINACIÓN DE FÓSFORO, AZUFRE, CALCIO Y ZINC EN ACEITES LUBRICANTES MEDIANTE ESPECTROSCOPÍA DE FLUORESCENCIA DE RAYOS X POR DISPERSIÓN DE ENERGÍA. | STANDARD TEST METHOD FOR DETERMINATION OF PHOSPHORUS, SULFUR, CALCIUM, AND ZINC IN LUBRICATION OILS BY ENERGY DISPERSIVE X-RAY FLUORESCENCE SPECTROSCOPY | DETERMINACIÓN DE P, S, CA Y ZN EN ACEITE POR EDXRF | DETERMINATION OF P, S, CA AND ZN IN OIL BY EDXRF | % EN MASA | wt % | N/A | N/A | calcular los resultados en % de masa hasta tres posiciones decimales
ASTM D2668 | 07 (Reapproved 2021) / | MÉTODO DE ENSAYO NORMALIZADO PARA LA DETERMINACIÓN DE 2,6-DI-TERC-BUTIL-p-CRESOL Y 2,6-DI-TERC-BUTILFENOL EN ACEITE AISLANTE ELÉCTRICO MEDIANTE ABSORCIÓN INFRARROJA. | TANDARD TEST METHOD FOR 2,6-DI-TERT-BUTYL-p-CRESOL AND 2,6-DI-TERT-BUTYL PHENOL IN ELECTRICAL INSULATING OIL BY INFRARED ABSORPTION. | DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE INHIBIDORES | QUANTITATIVE DETERMINATION OF INHIBITORS | A | A
ASTM D971 | 20 | MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DETERMINACIÓN DE LA TENSIÓN INTERFACIAL DE LÍQUIDOS AISLANTES CONTRA AGUA MEDIANTE EL MÉTODO DEL ANILLO. | STANDARD TEST METHOD FOR INTERFACIAL TENSION OF INSULATING LIQUIDS AGAINST WATER BY THE RING METHOD | TENSIÓN INTERFACIAL POR EL MÉTODO DEL ANILLO | INTERFACIAL TENSION BY THE RING METHOD | mN/m | mN/m | REPORTAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: • IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA DE ENSAYO. • TIPO DE LÍQUIDO AISLANTE ENSAYADO. • DESIGNACIÓN ASTM DEL MÉTODO DE ENSAYO UTILIZADO (ASTM D971). • TENSIÓN INTERFACIAL, EXPRESADA EN mN/m, CON UNA PRECISIÓN DE UNA CIFRA DECIMAL. | REPORT THE FOLLOWING INFORMATION: • IDENTIFICATION OF THE TEST SPECIMEN. • THE TYPE OF INSULATING LIQUID TESTED. • ASTM DESIGNATION OF THE TEST METHOD USED (ASTM D971). • THE INTERFACIAL TENSION, REPORTED TO ONE DECIMAL PLACE IN mN/m. | N/A
ASTM D2440 | 13 (2021) | MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DETERMINACIÓN DE LA ESTABILIDAD A LA OXIDACIÓN DE ACEITE MINERAL AISLANTE. | STANDARD TEST METHOD FOR OXIDATION STABILITY OF MINERAL INSULATING OIL | ESTABILIDAD A LA OXIDACIÓN -NÚMERO DE NEUTRALIZACIÓN | OXIDATION STABILITY NEUTRALIZATION NUMBER | mg KOH/g | mg KOH/g | N/A | N/A | REPORTAR EL ÍNDICE DE NEUTRALIZACIÓN COMO EL PROMEDIO ARITMÉTICO DE LAS TRES DETERMINACIONES DE ACIDEZ SOLUBLE.
ASTM D2440 | 13 (2021) | MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DETERMINACIÓN DE LA ESTABILIDAD A LA OXIDACIÓN DE ACEITE MINERAL AISLANTE. | STANDARD TEST METHOD FOR OXIDATION STABILITY OF MINERAL INSULATING OIL | ESTABILIDAD A LA OXIDACIÓN , LODOS | OXIDATION STABILITY , SLUDGE | % en masa | wt % | N/A | N/A | REPORTAR EL CONTENIDO DE LODOS COMO PORCENTAJE DE LA MASA INICIAL DEL ACEITE.
ASTM D5837 | 15(2023) | MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DETERMINACIÓN DE COMPUESTOS FURÁNICOS EN LÍQUIDOS AISLANTES ELÉCTRICOS MEDIANTE CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA DE ALTA RESOLUCIÓN (HPLC). | STANDARD TEST METHOD FOR FURANIC COMPOUNDS IN ELECTRICAL INSULATING LIQUIDS BY HIGH-PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY (HPLC) | COMPUESTOS FURÁNICOS POR HPLC | FURANIC COMPOUNDS BY HPLC | µg/L | µg/L | REPORTAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: 17.1.1 REFERENCIA A ESTE MÉTODO DE ENSAYO. 17.1.2 IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA DE ENSAYO. 17.1.3 CONCENTRACIÓN DE CADA COMPUESTO FURÁNICO DETERMINADO EN LA MUESTRA DE ENSAYO. | REPORT THE FOLLOWING INFORMATION: 17.1.1 A REFERENCE TO THIS TEST METHOD. 17.1.2 IDENTIFICATION OF THE TEST SPECIMEN. 17.1.3 CONCENTRATION OF EACH FURANIC COMPOUND DETERMINED IN THE TEST SPECIMEN. | Este apartado indica que debe reportarse la concentración de cada compuesto furánico determinado (por ejemplo, 2-FAL, 5-HMF, 2-FOL, 5-MEF, 2-ACF). Sin embargo, la unidad de reporte se define en otra sección del método (normalmente en calibración, cálculo o alcance).
ASTM D878 / NMX-J-123-ANCE-2019 A. H | -10 | MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DETERMINACIÓN DE CLORUROS Y SULFATOS INORGÁNICOS EN ACEITES AISLANTES. | STANDARD TEST METHOD FOR INORGANIC CHLORIDES AND SULFATES IN INSULATING OILS | CLORUROS Y SULFATOS EN ACEITES AISLANTES | CHLORIDES & SULFATES IN INSULATING OILS | PARÁMETRO / REPORTE CLORUROS PRESENTE / AUSENTE SULFATOS PRESENTE / AUSENTE LÍMITE DE DETECCIÓN / /PPM | PARAMETER / REPORT CHLORIDES PRESENT / ABSENT SULFATES PRESENT / ABSENT DETECTION LIMIT / PPM | REPORTAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: 8.1.2 PRESENCIA O AUSENCIA DE CLORUROS Y SULFATOS, REPORTADOS INDIVIDUALMENTE. 8.1.3 LÍMITE DE DETECCIÓN DE LOS IONES (PPM) RESPALDADO POR EL MÉTODO DE ENSAYO. | REPORT THE FOLLOWING INFORMATION: 8.1.2 THE PRESENCE OR ABSENCE OF CHLORIDES AND SULFATES, REPORTED INDIVIDUALLY. 8.1.3 THE ION DETECTION LIMIT (PPM) SUPPORTED BY THE TEST METHOD. | ESTE MÉTODO ES UN ENSAYO CUALITATIVO, NO UNA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA. EL RESULTADO SE REPORTA COMO PRESENTE O AUSENTE PARA CADA IÓN, Y SE DEBE INDICAR EL LÍMITE DE DETECCIÓN DEL MÉTODO EN PPM. NO SE REQUIERE REPORTAR UNA CONCENTRACIÓN NUMÉRICA DE CLORUROS O SULFATOS.
ASTM D4294 | 24 | MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DETERMINACIÓN DE AZUFRE EN PETRÓLEO Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO MEDIANTE ESPECTROMETRÍA DE FLUORESCENCIA DE RAYOS X POR DISPERSIÓN DE ENERGÍA. | STANDARD TEST METHOD FOR SULFUR IN PETROLEUM AND PETROLEUM PRODUCTS BY ENERGY DISPERSIVE X-RAY FLUORESCENCE SPECTROMETRY | AZUFRE TOTAL POR EDXRF | TOTAL SULFUR BY EDXRF | % m/m (>0.01 %) / mg/kg (≤0.01 %) | % m/m (>0.01 %) / mg/kg (≤0.01 %) | INDICAR QUE LOS RESULTADOS FUERON OBTENIDOS DE ACUERDO CON EL MÉTODO DE ENSAYO ASTM D4294. | REPORT THAT RESULTS WERE OBTAINED ACCORDING TO TEST METHOD D4294. | REPORTAR LOS RESULTADOS COMO CONTENIDO TOTAL DE AZUFRE EN PORCENTAJE EN MASA (% m/m) CON TRES CIFRAS SIGNIFICATIVAS PARA CONCENTRACIONES SUPERIORES A 0.01 %. PARA CONCENTRACIONES MENORES O IGUALES A 0.01 %, REPORTAR LOS RESULTADOS EN MILIGRAMOS POR KILOGRAMO (mg/kg). REPORTAR LOS RESULTADOS EN mg/kg CON DOS CIFRAS SIGNIFICATIVAS PARA CONCENTRACIONES ENTRE 100 mg/kg)Y 10 mg/kg) Y CON UNA CIFRA SIGNIFICATIVA PARA CONCENTRACIONES INFERIORES A 10 mg/kg)
ASTM D4059 | 00 (Reapproved 2018) | MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA EL ANÁLISIS DE BIFENILOS POLICLORADOS (PCB) EN LÍQUIDOS AISLANTES MEDIANTE CROMATOGRAFÍA DE GASES. | STANDARD TEST METHOD FOR ANALYSIS OF POLYCHLORINATED BIPHENYLS IN INSULATING LIQUIDS BY GAS CHROMATOGRAPHY. | BIFENILOS POLICLORADOS (PCB) | POLYCHLORINATED BIPHENYLS (PCB) | mg/kg | mg/kg | REPORTAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: 14.1.1 LOS RESULTADOS DE PCB EN EL LÍQUIDO AISLANTE, EXPRESADOS EN PARTES POR MILLÓN EN MASA (PPM). 14.1.2 EL(LOS) AROCLOR(ES) UTILIZADO(S) COMO ESTÁNDARES. 14.1.3 INDICAR EL TIPO DE AROCLOR(ES) PRESENTE(S), SI ES POSIBLE Y SE DESEA. | REPORT THE FOLLOWING INFORMATION: 14.1.1 PCB RESULTS IN THE INSULATING LIQUID, REPORTED IN PARTS PER MILLION BY WEIGHT (PPM). 14.1.2 THE AROCLOR(S) USED AS STANDARDS. 14.1.3 INDICATE THE TYPE OF AROCLOR(S) PRESENT, IF POSSIBLE AND DESIRED. | N/A
ASTM D2440 / NMX-J-123-ANCE-2019 P 6,13,2 | N/A | MÉTODO B; ESTABILIDAD A LA OXIDACIÓN (72 H Y 164 H) | METHOD B; OXIDATION STABILITY (72 H AND 164 H) | ESTABILIDAD A LA OXIDACIÓN MÉTODO B -NÚMERO DE NEUTRALIZACIÓN | OXIDATION STABILITY METHOD B, NEUTRALIZATION NUMBER | mg KOH/g | mg KOH/g | N/A | N/A | EL INFORME DE PRUEBA DEBE INDICAR EL PROMEDIO ARITMÉTICO DE LAS TRES DETERMINACIONES, COMO EL VALOR DE NEUTRALIZACIÓN Y EL PORCENTAJE DEL SEDIMENTO.
ASTM D2440 / NMX-J-123-ANCE-2019 P 6,13,2 | N/A | MÉTODO B; ESTABILIDAD A LA OXIDACIÓN (72 H Y 164 H) | METHOD B; OXIDATION STABILITY (72 H AND 164 H) | ESTABILIDAD A LA OXIDACIÓN MÉTODO B, LODO | OXIDATION STABILITY METHOD B SLUDGE | % en masa | wt % | N/A | N/A | EL INFORME DE PRUEBA DEBE INDICAR EL PROMEDIO ARITMÉTICO DE LAS TRES DETERMINACIONES, COMO EL VALOR DE NEUTRALIZACIÓN Y EL PORCENTAJE DEL SEDIMENTO.
FEUM (MGA 0571) | 13 | LIMITES MICROBIANOS: MOHOS | MICROBIAL LIMITS: MOLDS | LIMITES MICROBIANOS: MOHOS | MICROBIAL LIMITS: MOLDS | UFC/g | UFC/g | N/A | N/A
FEUM (MGA 0571) | 13 | LIMITES MICROBIANOS: MESOFÍLICOS AEROBIOS | ICROBIAL LIMITS: AEROBIC MESOPHILIC MICROORGANISMS | LIMITES MICROBIANOS: MESOFÍLICOS AEROBIOS | ICROBIAL LIMITS: AEROBIC MESOPHILIC MICROORGANISMS | UFC/g | UFC/g | N/A | N/A
FEUM (MGA 0571) | 13 | LIMITES MICROBIANOS: LEVADURAS | MICROBIAL LIMITS: YEASTS | LIMITES MICROBIANOS: LEVADURAS | MICROBIAL LIMITS: YEASTS | UFC/g | UFC/g | N/A | N/A
FEUM (MGA 0571) | 13 | LIMITES MICROBIANOS | MICROBIAL LIMITS | LIMITES MICROBIANOS | MICROBIAL LIMITS | UFC/g | UFC/g | N/A | N/A
EPA | 200.7 | DETERMINATION OF METALS AND TRACE ELEMENTS IN WATER AND WASTES BY INDUCTIVELY COUPLED PLASMA-ATOMIC EMISSION SPECTROMETRY | DETERMINACIÓN DE METALES Y ELEMENTOS TRAZA EN AGUA Y RESIDUOS MEDIANTE ESPECTROMETRÍA DE EMISIÓN ATÓMICA CON PLASMA ACOPLADO INDUCTIVAMENTE. | METALES Y ELEMENTOS TRAZA POR ABSORCIÓN ATÓMICA (PLOMO) | TRACE METALS AND ELEMENTS BY ATOMIC ABSORPTION SPECTROMETRY (LEAD) | mg/kg | mg/kg | N/A | N/A | CONSIDERAR QUE PARA MISSION HILLS ES: EPA 200.7 rev 4.4 VERSION EMMC
EPA | 200.7 | DETERMINATION OF METALS AND TRACE ELEMENTS IN WATER AND WASTES BY INDUCTIVELY COUPLED PLASMA-ATOMIC EMISSION SPECTROMETRY | DETERMINACIÓN DE METALES Y ELEMENTOS TRAZA EN AGUA Y RESIDUOS MEDIANTE ESPECTROMETRÍA DE EMISIÓN ATÓMICA CON PLASMA ACOPLADO INDUCTIVAMENTE. | METALES Y ELEMENTOS TRAZA POR ABSORCIÓN ATÓMICA (ARSENICO) | TRACE METALS AND ELEMENTS BY ATOMIC ABSORPTION SPECTROMETRY (ARSENIC) | mg/kg | mg/kg | N/A | N/A | CONSIDERAR QUE PARA MISSION HILLS ES: EPA 200.7 rev 4.4 VERSION EMMC
ASTM D4294 / NMX-J-123 ANCE-2019 P 6,9 | N/A | DETERMINACIÓN DEL AZUFRE TOTAL | DETERMINATION OF TOTAL SULFUR | AZUFRE TOTAL POR EDXRF | TOTAL SULFUR BY EDXRF | % en masa | wt % | N/A | N/A | INFORMAR EL CONTENIDO DE AZUFRE EN % DE MASA, REDONDEANDO A LA 0,0001 % MÁS PRÓXIMA ENTRE 0,0150 % Y 0,0999 %, Y A LA 0,01 % MÁS PRÓXIMA ENTRE 0,01 % Y 5 %.
ASTM D 971-20 / NMX-J-123-ANCE-2019 P 6,6 | N/A | DETERMINACIÓN DE LA TENSIÓN INTERFACIAL - MÉTODO DEL ANILLO | ETERMINATION OF INTERFACIAL TENSION - RING METHOD | TENSIÓN INTERFACIAL POR EL MÉTODO DEL ANILLO | INTERFACIAL TENSION BY THE RING METHOD | mN/m | mN/m | EL INFORME DEBE CONTENER COMO MÍNIMO LO SIGUIENTE: DENSIDADES UTILIZADAS PARA LOS CÁLCULOS, TANTO DEL AGUA COMO DEL ACEITE; | HE TEST REPORT SHALL CONTAIN, AS A MINIMUM, THE FOLLOWING: THE DENSITIES OF THE WATER AND OIL USED FOR THE CALCULATIONS; | N/A
ASTM D2668 − 07 (Reapproved 2021) / NMX-J-123- ANCE-2019 P 6,12 | N/A | DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE INHIBIDORES | QUANTITATIVE DETERMINATION OF INHIBITORS | DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE INHIBIDORES | QUANTITATIVE DETERMINATION OF INHIBITORS | % EN MASA | wt % | METODO A: INFORMAR EL RESULTADO DE LA PRUEBA CON UNA PRECISIÓN DE 0,01 %. METODO B: Informar la concentración de 2,6–diterbutil p-cresol en porcentaje con una exactitud de 0,01 %. | REPORT THE TEST RESULT TO THE NEAREST 0.01%.
IEC 62697-1:2012/ NMX-J-123- ANCE-2019 P 6,10 | N/A | DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE DIBENCIL DISULFURO (DBDS) | QUANTITATIVE DETERMINATION OF DIBENZYL DISULFIDE (DBDS) | DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE DIBENCIL DISULFURO (DBDS) | QUANTITATIVE DETERMINATION OF DIBENZYL DISULFIDE (DBDS) | mg/kg | mg/kg | INFORMAR LA CONCENTRACIÓN DE DBDS EN MG/KG CON DOS CIFRAS SIGNIFICATIVAS. | EPORT THE DBDS CONCENTRATION IN MG/KG TO TWO SIGNIFICANT FIGURES. | N/A
ASTM D4059 / NMX-J-123- ANCE-2019 P 6,15 | N/A | CONTENIDO DE BIFENILOS POLICLORADOS (BPC's) | POLYCHLORINATED BIPHENYL (PCB) CONTENT | BIFENILOS POLICLORADOS (PCB) | POLYCHLORINATED BIPHENYLS (PCB) | mg/kg | mg/kg | EL INFORME DE PRUEBA DEBE CONTENER EL RESULTADO DE BPC's EN MG/KG Y EL TIPO DE BPC PRESENTE. | THE TEST REPORT SHALL INCLUDE THE PCB RESULT IN MG/KG AND THE TYPE OF PCB PRESENT. | N/A
ASTM D1264 | 24a | MÉTODO DE PRUEBA ESTÁNDAR PARA DETERMINAR LAS CARACTERÍSTICAS DE LAVADO CON AGUA DE LAS GRASAS LUBRICANTES. | STANDARD TEST METHOD FOR DETERMINING THE WATER WASHOUT CHARACTERISTICS OF LUBRICATING GREASES | PERDIDA DE GRASA POR LAVADO CON AGUA, 3 H A 79 °C | WATER WASHOUT OF LUBRICATING GREASE, 3 H AT 79 °C | % | % | REPORTAR EL PROMEDIO DE LOS ENSAYOS POR DUPLICADO COMO EL PORCENTAJE EN MASA DE GRASA ELIMINADA POR LAVADO CON AGUA A LA TEMPERATURA DE ENSAYO, E INDICAR LA TEMPERATURA A LA QUE SE SECARON EL CONJUNTO DEL RODAMIENTO Y LA GRASA. | REPORT THE AVERAGE OF DUPLICATE TESTS AS THE PERCENTAGE BY MASS OF GREASE WASHED OUT AT THE TEST TEMPERATURE, AND INDICATE THE TEMPERATURE AT WHICH THE BEARING ASSEMBLY AND GREASE WERE DRIED. | N/A
ASTM D1742 | 24 | MÉTODO DE PRUEBA ESTÁNDAR PARA LA SEPARACIÓN DE ACEITE DE GRASAS LUBRICANTES DURANTE EL ALMACENAMIENTO | STANDARD TEST METHOD FOR OIL SEPARATION FROM LUBRICATING GREASE DURING STORAGE | SEPARACIÓN DE ACEITE DURANTE EL ALMACENAJE A 25 °C, 0.25 PSI, 24 H | OIL SEPARATION DURING STORAGE AT 25 °C, 0.25 PSI, 24 H | % | % | N/A | N/A | REPORTAR LA MASA DEL ACEITE SEPARADO COMO UN PORCENTAJE DE LA MASA TOTAL DE LA MUESTRA DE GRASA. REGISTRAR EL VALOR AL 0.1 % MÁS CERCANO.
ASTM D4048 | 22 | STANDARD TEST METHOD FOR DETECTION OF COPPER CORROSION FROM LUBRICATING GREASE | MÉTODO DE PRUEBA ESTÁNDAR PARA LA DETECCIÓN DE CORROSIÓN DEL COBRE POR GRASAS LUBRICANTES | CORROSIVIDAD AL COBRE (TIRA DE COBRE) 24H/100 °C | COPPER CORROSION, COPPER STRIP, 24 H AT 100 °C | N/A | N/A | REPORTAR LA CORROSIVIDAD DE ACUERDO CON UNA DE LAS CLASIFICACIONES Y DESCRIPCIONES INDICADAS EN LA TABLA 1. INDICAR LA DURACIÓN DEL ENSAYO Y LA TEMPERATURA DE ENSAYO | Report the corrosiveness in accordance with one of the classiﬁcations and descriptions in Table 1. State the duration of the test and the test temperature. | N/A
Note on E1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Se permiten 75 caracteres en IQM, contando espacios