## METODOS
METODO | NOMBRE IQM | NOMBRE IQM INGLES | UNIDADES | UNITS | ACREDITACION NOMBRE
ASTM 1275 / NMX-J-123-ANCE-2019 P 6,8 | AZUFRE CORROSIVO EN ACEITES AISLANTES | CORROSIVE SULFUR IN ELECTRICAL INSULATING LIQUIDS | N/A | N/A | NO ACREDITADO
ASTM 2265 | PUNTO DE GOTEO DE GRASAS LUBRICANTES | DROPPING POINT OF LUBRICATING GREASE | °C | °C | NO ACREDITADO
ASTM 2596 | EXTREMA PRESIÓN DE GRASAS POR 4 BOLAS | EXTREME PRESSURE OF GREASES BY 4-BALL METHOD | kgf | kgf | NO ACREDITADO
ASTM D1209 | COLOR (PLATINO-COBALTO)/ HAZEN - APHA | COLOR (PLATINUM-COBALT /HAZEN- APHA | N/A | N/A | NO ACREDITADO
ASTM D1218 | ÍNDICE DE REFRACCIÓN A 20° C | REFRACTIVE INDEX AT 20° C | ADIMENSIONAL | DIMENSIONLESS | NO ACREDITADO
ASTM D127 | PUNTO DE FUSIÓN DE PETROLATO | MELTING POINT OF PETROLATUM | °C | °C | NO ACREDITADO
ASTM D130 | CORROSIVIDAD AL COBRE (TIRA DE COBRE) (TIEMPO/TEMPERATURA)* Indicar por cliente | COPPER CORROSION (COPPER STRIP) (TIME/TEMPERATURE) | N/A | N/A | ACREDITADO
ASTM D1321 | PENETRACIÓN CON AGUJA DE CERAS | NEEDLE PENETRATION OF WAXES | 1/10mm | 1/10mm | NO ACREDITADO
ASTM D1401 | SEPARABILIDAD AGUA-ACEITE A X °C | WATER-OIL SEPARABILITY AT X °C | mL/mL/mL(min) | mL/mL/mL(min) | NO ACREDITADO
ASTM D1533 | CONTENIDO DE AGUA POR KARL FISCHER (LIQUIDOS AISLANTES) | WATER CONTENT BY KARL FISCHER (INSULATING LIQUIDS) | mg/kg (ppm) | mg/kg (ppm) | NO ACREDITADO
ASTM D1533/ NMX-J-123-ANCE-2019 P 6,11 | CONTENIDO DE AGUA POR KARL FISCHER (LIQUIDOS AISLANTES) | WATER CONTENT BY KARL FISCHER (INSULATING LIQUIDS) | mg/kg (ppm) | mg/kg (ppm) | NO ACREDITADO
ASTM D1544 | COLOR ESCALA GARDNER | COLOR (GARDNER SCALE) | N/A | N/A | NO ACREDITADO
ASTM D156 | COLOR SAYBOLT | SAYBOLT COLOR | N/A | N/A | NO ACREDITADO
ASTM D2008 | ABSORBANCIA UV | UV ABSORBANCE | A | A | NO ACREDITADO
ASTM D2140 | COMPOSICIÓN POR TIPO DE CARBONO (%CA, %CN, %CP) | CARBON TYPE COMPOSITION (%CA, %CN, %CP) | % | % | NO ACREDITADO
ASTM D2161 | VISCOSIDAD SAYBOLT A 100°F | SAYBOLT VISCOSITY AT 100°F | SUS | SUS | NO ACREDITADO
ASTM D2161 | VISCOSIDAD SAYBOLT A 210°F | SAYBOLT VISCOSITY AT 210°F | SUS | SUS | NO ACREDITADO
ASTM D217 | CAMBIO DE PENETRACIÓN (60 A 100 000 GOLPES) | PENETRATION CHANGE (60 TO 100,000 STROKES) | 1/10mm | 1/10mm | NO ACREDITADO
ASTM D217 | PENETRACIÓN DE CONO EN GRASAS LUBRICANTES | CONE PENETRATION OF LUBRICATING GREASE | 1/10mm | 1/10mm | NO ACREDITADO
ASTM D217 | GRADO NLGI | NLGI GRADE | N/A | N/A | NO ACREDITADO
ASTM D217 | PENETRACIÓN DE CONO EN GRASAS A 25°C, 0 GOLPES (SIN TRABAJAR) | CONE PENETRATION OF GREASES AT 25°C (0 STROKES, UNWORKED) | 1/10 mm | 1/10 mm | NO ACREDITADO
ASTM D217 | PENETRACIÓN DE CONO EN GRASAS A 25°C (60 GOLPES) | CONE PENETRATION OF GREASES AT 25°C (60 STROKES) | 1/10 mm | 1/10 mm | NO ACREDITADO
ASTM D2266 | MÉTODO DE 4 BOLAS DESGASTE EN GRASAS | 4-BALL WEAR TEST METHOD IN GREASES | mm | mm | NO ACREDITADO
ASTM D2422 | GRADO DE VISCOSIDAD ISO DE LUBRICANTE | ISO VISCOSITY GRADE OF LUBRICANTS | N/A | N/A | NO ACREDITADO
ASTM D2501 | CONSTANTE VISCOSIDAD-GRAVEDAD (VGC) | VISCOSITY-GRAVITY CONSTANT (VGC) | ADIMENSIONAL | DIMENSIONLESS | NO ACREDITADO
ASTM D2502 | PESO MOLECULAR RELATIVA (POR VISCOSIDAD) | RELATIVE MOLECULAR MASS (FROM VISCOSITY) | ADIMENSIONAL | DIMENSIONLESS | NO ACREDITADO
ASTM D2783 | EXTREMA PRESIÓN DE LUBRICANTES POR 4 BOLAS | EXTREME PRESSURE OF LUBRICATING FLUIDS BY 4-BALL METHOD | kgf | kgf | NO ACREDITADO
ASTM D2896 | NÚMERO BÁSICO (TITULACIÓN POTENCIOMÉTRICA) | BASE NUMBER (POTENTIOMETRIC TITRATION) | mg KOH/g | mg KOH/g | NO ACREDITADO
ASTM D2983 MODIF-01 | VISCOSIDAD DINÁMICA (VISCOSÍMETRO ROTACIONAL, RV2, 25°C) | DYNAMIC VISCOSITY (ROTATIONAL VISCOMETER, RV2, 25°C) | mPa*s | mPa*s | NO ACREDITADO
ASTM D2983 MODIF-02 | VISCOSIDAD DINÁMICA (VISCOSÍMETRO ROTACIONAL, RV61, 40°C) | DYNAMIC VISCOSITY (ROTATIONAL VISCOMETER, RV61, 40°C) | mPa*s | mPa*s | NO ACREDITADO
ASTM D2983 MODIF-03 | VISCOSIDAD DINÁMICA (VISCOSÍMETRO ROTACIONAL, SPINDLE 2, 100 RPM, 25°C) | DYNAMIC VISCOSITY (ROTATIONAL VISCOMETER, SPINDLE 2, 100 RPM, 25°C) | mPa*s | mPa*s | NO ACREDITADO
ASTM D4172 | MÉTODO DE 4 BOLAS DESGASTE (MODIFICADO) | 4-BALL WEAR TEST METHOD (MODIFIED) | mm | mm | NO ACREDITADO
ASTM D4951 | DETERMINACIÓN DE FÓSFORO (P) EN ACEITES LUBRICANTES POR ICP-OES | DETERMINATION OF PHOSPHORUS (P) IN LUBRICATING OILS BY ICP-OES | mg/kg | mg/kg | NO ACREDITADO
ASTM D56 | PUNTO DE INFLAMACIÓN COPA CERRADA (LT/HT) | FLASH POINT CLOSED CUP (LT/HT) | °C | °C | NO ACREDITADO
ASTM D6304 | CONTENIDO DE AGUA POR KARL FISCHER (COULOMÉTRICO) | WATER CONTENT BY KARL FISCHER (COULOMETRIC) | mg/kg/ % en masa | mg/kg/ % en masa | NO ACREDITADO
ASTM D892 | FORMACIÓN DE ESPUMA (SECUENCIA I) | FOAMING CHARACTERISTICS (SEQUENCE I) | ml/ml | ml/ml | NO ACREDITADO
ASTM D892 | FORMACIÓN DE ESPUMA (SECUENCIA II) | FOAMING CHARACTERISTICS (SEQUENCE II) | ml/ml | ml/ml | NO ACREDITADO
ASTM D892 | FORMACIÓN DE ESPUMA (SECUENCIA III) | FOAMING CHARACTERISTICS (SEQUENCE III) | ml/ml | ml/ml | NO ACREDITADO
ASTM D937 | CONSISTENCIA DE PETROLATOS | CONSISTENCY OF PETROLATUMS | 1/10mm | 1/10mm | NO ACREDITADO
ASTM D938 | PUNTO DE CONGELACIÓN DE CERA DE PETRÓLEO / PETROLATO | CONGEALING POINT OF PETROLEUM WAX / PETROLATUM | °C | °C | NO ACREDITADO
ASTM D94 | NÚMERO DE SAPONIFICACIÓN | SAPONIFICATION NUMBER | mgKOH/g | mgKOH/g | NO ACREDITADO
ASTM D972 | PÉRDIDA POR EVAPORACIÓN DE GRASAS LUBRICANTES Y ACEITES | EVAPORATION LOSS OF LUBRICATING GREASES AND OILS | % | % | NO ACREDITADO
ASTM E 1252 | ESPECTRO INFRARROJO | INFRARED SPECTRUM | N/A | N/A | NO ACREDITADO
ASTM E1252 | ESPECTROSCOPÍA INFRARROJA CUALITATIVA (FTIR) | QUALITATIVE INFRARED SPECTROSCOPY (FTIR) | N/A | N/A | NO ACREDITADO
EPA SW-846 METHOD 9079 | MÉTODO DE ENSAYO PARA BIFENILOS POLICLORADOS (PCB) | TEST METHOD FOR POLYCHLORINATED BIPHENYLS | mg/kg | mg/kg | NO ACREDITADO
FDA 21 CFR 172.878 | FDA 21 CFR 172.878 | FDA 21 CFR 172.878 | N/A | N/A | NO ACREDITADO
FEUM | SOLUBILIDAD | SOLUBILITY | N/A | N/A | NO ACREDITADO
FEUM (MGA 0251) | DENSIDAD RELATIVA X°C (PICNÓMETRO) | RELATIVE DENSITY X°C (PYCNOMETER) | ADIMENSIONAL | DIMENSIONLESS | NO ACREDITADO
FEUM (MGA. 0471) | TEMPERATURA DE FUSIÓN | MELTING POINT | °C | °C | NO ACREDITADO
IP17 A | COLOR LOVIBOND RYBN | LOVIBOND COLOR RYBN | N/A | N/A | NO ACREDITADO
MÉTODO INTERNO (91300029) | HUMEDAD POR CREPITACIÓN | Moisture by crackle test | N/A | N/A | NO ACREDITADO
MÉTODO INTERNO / METHOD FOR INTERNAL CLIENT | PRUEBA DE LODOS Y BARNICES | VARNISH AND SLUDGE DEPOSIT CONTROL TEST | N/A | N/A | NO ACREDITADO
MÉTODO INTERNO / METHOD FOR INTERNAL CLIENT | PRUEBA DE CORROSIÓN Y DEPOSICIÓN DE LODOS | CORROSION AND MUD DEPOSITION TEST | N/A | N/A | NO ACREDITADO
MÉTODO INTERNO / METHOD FOR INTERNAL CLIENT | PRUEBA DE LODOS Y BARNICES | VARNISH AND SLUDGE DEPOSIT CONTROL TEST | N/A | N/A | NO ACREDITADO
MÉTODO INTERNO / METHOD FOR INTERNAL CLIENT | PRUEBA DE CORROSIÓN Y DEPOSICIÓN DE LODOS | CORROSION AND MUD DEPOSITION TEST | N/A | N/A | NO ACREDITADO
MÉTODO INTERNO / METHOD FOR INTERNAL CLIENT | PRUEBA DE LODOS Y BARNICES | VARNISH AND SLUDGE DEPOSIT CONTROL TEST | N/A | N/A | NO ACREDITADO
MÉTODO INTERNO / METHOD FOR INTERNAL CLIENT | PRUEBA DE CORROSIÓN Y DEPOSICIÓN DE LODOS | CORROSION AND MUD DEPOSITION TEST | N/A | N/A | NO ACREDITADO
MÉTODO INTERNO / METHOD FOR INTERNAL CLIENT | FLUORESCENCIA A LA LUZ UV | UV FLUORESCENCE | N/A | N/A | NO ACREDITADO
MÉTODO INTERNO / METHOD FOR INTERNAL CLIENT | CANTIDAD DE ADITIVO FLUORESCENTE | QUANTITY OF FLUORESCENT UV DYE | mg/kg | mg/kg | NO ACREDITADO
ORGANOLÉPTICO | APARIENCIA VISUAL | VISUAL APPEAREANCE | N/A | N/A | NO ACREDITADO
ORGANOLÉPTICO | TEXTURA | TEXTURE | N/A | N/A | NO ACREDITADO
ORGANOLÉPTICO | OLOR | ODOR | N/A | N/A | NO ACREDITADO
ORGANOLÉPTICO / NMX-J-123-ANCE-2019 P 6,1 | APARIENCIA VISUAL | VISUAL APPEAREANCE | N/A | N/A | NO ACREDITADO
PH Tiras | MÉTODO INTERNO: DETERMINACIÓN DE pH POR TIRAS REACTIVAS | INTERNAL METHOD: DETERMINATION OF pH USING TEST STRIPS | N/A | N/A | NO ACREDITADO
PH. EUR | LÍMITE DE HIDROCARBUROS POLICÍCLICOS AROMÁTICO | LIMIT OF POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBONS | N/A | N/A | NO ACREDITADO
PH. EUR | SOLUBILIDAD | SOLUBILITY | N/A | N/A | NO ACREDITADO
RESIDUOS A LA EVAPORACIÓN | MÉTODO INTERNO: RESIDUOS A LA EVAPORACIÓN | INTERNAL METHOD: RESIDUE ON EVAPORATION | % | % | NO ACREDITADO
USP | PARAFINA SÓLIDA | SOLID PARAFFIN | N/A | N/A | NO ACREDITADO
USP | ACIDEZ | ACIDITY | N/A | N/A | NO ACREDITADO
USP | REACCIÓN | REQACTION | N/A | N/A | NO ACREDITADO
USP | LÍMITE DE COMPUESTOS DE AZUFRE | LIMIT OF SULFUR COMPOUNDS | N/A | N/A | NO ACREDITADO
USP | LÍMITE DE HIDROCARBUROS POLICÍCLICOS AROMÁTICO | LIMIT OF POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBONS | A | A | NO ACREDITADO
USP | LÍMITE DE HIDROCARBUROS POLICÍCLICOS AROMÁTICO | LIMIT OF POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBONS | N/A | N/A | NO ACREDITADO
USP | GRAVEDAD ESPECÍFICA A X °C/X °C | SPECIFIC GRAVITY AT X °C/X °C | ADIMENSIONAL | DIMENSIONLESS | ACREDITADO
USP (271) / FEUM (MGA. 0881) | SUSTANCIAS FÁCILMENTE CARBONIZABLES | READILY CARBONIZABLE SUBSTANCES | N/A | N/A | NO ACREDITADO
USP (741) / FEUM (MGA 0471) | PUNTO DE FUSIÓN DE PETROLATO | MELTING POINT OF PETROLATUM | °C | °C | NO ACREDITADO
USP (841) / FEUM (MGA 0251) | DENSIDAD RELATIVA X °C (PICNÓMETRO) | RELATIVE DENSITY X°C (PYCNOMETER) | ADIMENSIONAL | DIMENSIONLESS | NO ACREDITADO
USP / FEUM | CONSISTENCIA DE PETROLATOS | CONSISTENCY OF PETROLATUMS | 1/10mm | 1/10mm | NO ACREDITADO
USP / FEUM | COLOR | COLOR | N/A | N/A | NO ACREDITADO
USP / FEUM | ALCALINIDAD | ALKALINITY | N/A | N/A | NO ACREDITADO
USP / FEUM | ÁCIDOS ORGÁNICOS | ORGANIC ACIDS | N/A | N/A | NO ACREDITADO
USP / FEUM | ACEITES FIJOS, GRASAS Y RESINA | FIXED OILS, FATS, AND RESINS | N/A | N/A | NO ACREDITADO
USP / FEUM | ACIDEZ | ACIDITY | N/A | N/A | NO ACREDITADO
| DETERMINACIÓN DE ZINC (ZN) EN ACEITES LUBRICANTES POR ICP-OES | DETERMINATION OF ZINC (ZN) IN LUBRICATING OILS BY ICP-OES | mg/kg | mg/kg | NO ACREDITADO
AZUFRE | YODOMÉTRICO | IODOMETRIC | N/A | N/A | NO ACREDITADO
ASTM D2622 | TOTAL SULFUR BY X-RAY FLUORESCENCE (WDXRF) | AZUFRE TOTAL POR FLUORESCENCIA X (WDXRF) | % en masa | wt % | NO ACREDITADO
ASTM D665 | PREVENCIÓN DE HERRUMBRE EN ACEITES MINERALES INHIBIDOS | RUST PREVENTION OF INHIBITED MINERAALS OILS | N/A | N/A | NO ACREDITADO
ASTM D2887 | DESTILACIÓN POR CROMATOGRAFÍA DE GASES (GC), "X" % | GAS CHROMATOGRAPHY (GC) DISTILLATION, "X" % | °C | °C | NO ACREDITADO
USP (281) / FEUM (MGA 0751) | RESIDUO DE LA IGNICIÓN | RESIDUE ON IGNITION | % EN MASA | wt % | NO ACREDITADO
IEC 62697-1:2012 | DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE DIBENCIL DISULFURO (DBDS) | QUANTITATIVE DETERMINATION OF DIBENZYL DISULFIDE (DBDS) | mg/kg | mg/kg | NO ACREDITADO
ASTM D6481 | DETERMINACIÓN DE P, S, CA Y ZN EN ACEITE POR EDXRF | DETERMINATION OF P, S, CA AND ZN IN OIL BY EDXRF | % EN MASA | wt % | NO ACREDITADO
ASTM D2668 | DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE INHIBIDORES | QUANTITATIVE DETERMINATION OF INHIBITORS | A | A | NO ACREDITADO
ASTM D971 | TENSIÓN INTERFACIAL POR EL MÉTODO DEL ANILLO | INTERFACIAL TENSION BY THE RING METHOD | mN/m | mN/m | NO ACREDITADO
ASTM D2440 | ESTABILIDAD A LA OXIDACIÓN -NÚMERO DE NEUTRALIZACIÓN | OXIDATION STABILITY NEUTRALIZATION NUMBER | mg KOH/g | mg KOH/g | NO ACREDITADO
ASTM D2440 | ESTABILIDAD A LA OXIDACIÓN , LODOS | OXIDATION STABILITY , SLUDGE | % en masa | wt % | NO ACREDITADO
ASTM D5837 | COMPUESTOS FURÁNICOS POR HPLC | FURANIC COMPOUNDS BY HPLC | µg/L | µg/L | NO ACREDITADO
ASTM D878 / NMX-J-123-ANCE-2019 A. H | CLORUROS Y SULFATOS EN ACEITES AISLANTES | CHLORIDES & SULFATES IN INSULATING OILS | PARÁMETRO / REPORTE CLORUROS PRESENTE / AUSENTE SULFATOS PRESENTE / AUSENTE LÍMITE DE DETECCIÓN / /PPM | PARAMETER / REPORT CHLORIDES PRESENT / ABSENT SULFATES PRESENT / ABSENT DETECTION LIMIT / PPM | NO ACREDITADO
ASTM D4294 | AZUFRE TOTAL POR EDXRF | TOTAL SULFUR BY EDXRF | % m/m (>0.01 %) / mg/kg (≤0.01 %) | % m/m (>0.01 %) / mg/kg (≤0.01 %) | NO ACREDITADO
ASTM D4059 | BIFENILOS POLICLORADOS (PCB) | POLYCHLORINATED BIPHENYLS (PCB) | mg/kg | mg/kg | NO ACREDITADO
ASTM D2440 / NMX-J-123-ANCE-2019 P 6,13,2 | ESTABILIDAD A LA OXIDACIÓN MÉTODO B -NÚMERO DE NEUTRALIZACIÓN | OXIDATION STABILITY METHOD B, NEUTRALIZATION NUMBER | mg KOH/g | mg KOH/g | NO ACREDITADO
ASTM D2440 / NMX-J-123-ANCE-2019 P 6,13,2 | ESTABILIDAD A LA OXIDACIÓN MÉTODO B, LODO | OXIDATION STABILITY METHOD B SLUDGE | % en masa | wt % | NO ACREDITADO
FEUM (MGA 0571) | LIMITES MICROBIANOS: MOHOS | MICROBIAL LIMITS: MOLDS | UFC/g | UFC/g | NO ACREDITADO
FEUM (MGA 0571) | LIMITES MICROBIANOS: MESOFÍLICOS AEROBIOS | ICROBIAL LIMITS: AEROBIC MESOPHILIC MICROORGANISMS | UFC/g | UFC/g | NO ACREDITADO
FEUM (MGA 0571) | LIMITES MICROBIANOS: LEVADURAS | MICROBIAL LIMITS: YEASTS | UFC/g | UFC/g | NO ACREDITADO
FEUM (MGA 0571) | LIMITES MICROBIANOS | MICROBIAL LIMITS | UFC/g | UFC/g | NO ACREDITADO
EPA | METALES Y ELEMENTOS TRAZA POR ABSORCIÓN ATÓMICA (PLOMO) | TRACE METALS AND ELEMENTS BY ATOMIC ABSORPTION SPECTROMETRY (LEAD) | mg/kg | mg/kg | NO ACREDITADO
EPA | METALES Y ELEMENTOS TRAZA POR ABSORCIÓN ATÓMICA (ARSENICO) | TRACE METALS AND ELEMENTS BY ATOMIC ABSORPTION SPECTROMETRY (ARSENIC) | mg/kg | mg/kg | NO ACREDITADO
ASTM D4294 / NMX-J-123 ANCE-2019 P 6,9 | AZUFRE TOTAL POR EDXRF | TOTAL SULFUR BY EDXRF | % en masa | wt % | NO ACREDITADO
ASTM D 971-20 / NMX-J-123-ANCE-2019 P 6,6 | TENSIÓN INTERFACIAL POR EL MÉTODO DEL ANILLO | INTERFACIAL TENSION BY THE RING METHOD | mN/m | mN/m | NO ACREDITADO
ASTM D2668 − 07 (Reapproved 2021) / NMX-J-123- ANCE-2019 P 6,12 | DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE INHIBIDORES | QUANTITATIVE DETERMINATION OF INHIBITORS | % EN MASA | wt % | NO ACREDITADO
IEC 62697-1:2012/ NMX-J-123- ANCE-2019 P 6,10 | DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE DIBENCIL DISULFURO (DBDS) | QUANTITATIVE DETERMINATION OF DIBENZYL DISULFIDE (DBDS) | mg/kg | mg/kg | NO ACREDITADO
ASTM D4059 / NMX-J-123- ANCE-2019 P 6,15 | BIFENILOS POLICLORADOS (PCB) | POLYCHLORINATED BIPHENYLS (PCB) | mg/kg | mg/kg | NO ACREDITADO
ASTM D1264 | PERDIDA DE GRASA POR LAVADO CON AGUA, 3 H A 79 °C | WATER WASHOUT OF LUBRICATING GREASE, 3 H AT 79 °C | % | % | NO ACREDITADO
ASTM D1742 | SEPARACIÓN DE ACEITE DURANTE EL ALMACENAJE A 25 °C, 0.25 PSI, 24 H | OIL SEPARATION DURING STORAGE AT 25 °C, 0.25 PSI, 24 H | % | % | NO ACREDITADO
ASTM D4048 | CORROSIVIDAD AL COBRE (TIRA DE COBRE) 24H/100 °C | COPPER CORROSION, COPPER STRIP, 24 H AT 100 °C | N/A | N/A | NO ACREDITADO
ASTM 2112 / NMX-J-123-ANCE-2019 P 6,13,3 |  | OXIDATION STABILITY, METHOD C | min | min | NO ACREDITADO
ASTM D1169 - 19a |  | RESISTIVITY, ROUTINE PROCEDURE, 0 Hz AT X °C | x10^12 Ω*cm | x10^12 Ω*cm | NO ACREDITADO
ASTM D1298 - 12b (2017) |  | DENSITY AT X °C | g/cm3, g/ml, kg/L, kg/m3 | g/cm3, g/ml, kg/L, kg/m3 | NO ACREDITADO
ASTM D1298 - 12b (2017) |  | ABSOLUT DENSITY AT X °C | g/cm3, g/ml, kg/L, kg/m3 | g/cm3, g/ml, kg/L, kg/m3 | NO ACREDITADO
ASTM D1298 - 12b (2017) |  | RELATIVE DENSITY AT X °C/X °C | ADIMENSIONAL | DIMENSIONLESS | NO ACREDITADO
ASTM D1298 - 12b (2017) |  | SPECIFIC GRAVITY AT X °C/X °C | ADIMENSIONAL | DIMENSIONLESS | NO ACREDITADO
ASTM D1298 - 12b (2017) |  | APPARENT DENSITY AT X °C/X °C | ADIMENSIONAL | DIMENSIONLESS | NO ACREDITADO
ASTM D1298 - 12b (2017) |  | API GRAVITY | °API | °API | NO ACREDITADO
ASTM D1298 - 12b (2017) |  | APPARENT DENSITY AT X °C/X °C | ADIMENSIONAL | DIMENSIONLESS | NO ACREDITADO
ASTM D1298 - 12b (2017) / NMX-J-123-ANCE-2019 P 6,3 |  | RELATIVE DENSITY AT 20 °C/4 °C | ADIMENSIONAL | DIMENSIONLESS | NO ACREDITADO
ASTM D1298 - 12b (2017) / NMX-J-123-ANCE-2019 P 6,3 |  | RELATIVE DENSITY AT 15,6 °C/15,6 °C | ADIMENSIONAL | DIMENSIONLESS | NO ACREDITADO
ASTM D1500 - 12 (2017) |  | ASTM COLOR | N/A | N/A | NO ACREDITADO
ASTM D1500 - 12 (2017) / NMX-J-123-ANCE-2019 P 6,2 |  | ASTM COLOR | N/A | N/A | NO ACREDITADO
ASTM D1816 - 12 |  | DIELECTRIC BREAKDOWN VOLTAGE, VDE ELECTRODES | kV | kV | NO ACREDITADO
ASTM D1816 - 12 / NMX-J-123-ANCE-2019 P 6,17 |  | DIELECTRIC BREAKDOWN VOLTAGE, VDE ELECTRODES | kV | kV | NO ACREDITADO
m |  | OXIDATION STABILITY | min | min | NO ACREDITADO
ASTM D2270 - 10 (2016) |  | VISCOSITY INDEX | ADIMENSIONAL | DIMENSIONLESS | NO ACREDITADO
ASTM D2272 - 14a |  | OXIDATION STABILITY, METHOD B | min | min | NO ACREDITADO
ASTM D2272 - 14a |  | OXIDATION STABILITY, METHOD A | min | min | NO ACREDITADO
ASTM D2300 - 08 (2017) |  | TENDENCY TO GASIFICATION AT 10 kV, 50 min AT 80 °C WITH H2 | µL/min | µL/min | NO ACREDITADO
ASTM D2300 - 08 (2017) / NMX-J-123-ANCE-2019 P 6,18 |  | TENDENCY TO GASIFICATION AT 10 kV, 50 min AT 80 °C WITH H2 | µL/min | µL/min | NO ACREDITADO
ASTM D2983 - 09 |  | APPARENT VISCOSITY AT X°C | mPa*s | mPa*s | NO ACREDITADO
ASTM D2983 - 09 |  | DYNAMIC BROOKFIELD VISCOSITY AT X°C | mPa*s | mPa*s | NO ACREDITADO
ASTM D445 - 17 / NMX-J-123-ANCE-2019 P 6,7 |  | KINEMATIC VISCOSITY AT 40 °C | mm²/s | mm²/s | NO ACREDITADO
ASTM D445 - 17 / NMX-J-123-ANCE-2019 P 6,7 |  | KINEMATIC VISCOSITY AT 100 °C | mm²/s | mm²/s | NO ACREDITADO
ASTM D445 - 17 / NMX-J-123-ANCE-2019 P 6,7 |  | KINEMATIC VISCOSITY AT X °C | mm²/s | mm²/s | NO ACREDITADO
ASTM D445 -17 |  | KINEMATIC VISCOSITY AT 40 °C | mm²/s | mm²/s | NO ACREDITADO
ASTM D445 -17 |  | KINEMATIC VISCOSITY AT 100 °C | mm²/s | mm²/s | NO ACREDITADO
ASTM D445 -17 |  | KINEMATIC VISCOSITY AT X °C | mm²/s | mm²/s | NO ACREDITADO
ASTM D445 -17 |  | KINEMATIC DYNAMIC AT 40 °C | mPa*s | mPa*s | NO ACREDITADO
ASTM D445 -17 |  | KINEMATIC DYNAMIC AT 100 °C | mPa*s | mPa*s | NO ACREDITADO
ASTM D445 -17 |  | KINEMATIC DYNAMIC AT X °C | mPa*s | mPa*s | NO ACREDITADO
ASTM D4737 - 10 (2016) |  | CETANE INDEX, PROCEDURE A | ADIMENSIONAL | DIMENSIONLESS | NO ACREDITADO
ASTM D4737 - 10 (2016) |  | CETANE INDEX, PROCEDURE B | ADIMENSIONAL | DIMENSIONLESS | NO ACREDITADO
ASTM D611 - 12 (2016) |  | ANILINE POINT, METHOD E | °C, °F | °C, °F | NO ACREDITADO
ASTM D7042 - 14 |  | KINEMATIC VISCOSITY AT 40 °C | mm²/s | mm²/s | NO ACREDITADO
ASTM D7042 - 14 |  | KINEMATIC VISCOSITY AT 100 °C | mm²/s | mm²/s | NO ACREDITADO
ASTM D7042 - 14 |  | KINEMATIC VISCOSITY AT X °C | mm²/s | mm²/s | NO ACREDITADO
ASTM D7042 - 14 |  | DYNAMIC VISCOSITY AT 40 °C | mPa*s | mPa*s | NO ACREDITADO
ASTM D7042 - 14 |  | DYNAMIC VISCOSITY AT 100 °C | mPa*s | mPa*s | NO ACREDITADO
ASTM D7042 - 14 |  | DYNAMICVISCOSITY AT X °C | mPa*s | mPa*s | NO ACREDITADO
ASTM D7042 - 14 |  | DENSITY AT X °C | g/cm3 | g/cm3 | NO ACREDITADO
ASTM D877 / D877M - 13 |  | DIELECTRIC BREAKDOWN VOLTAGE, DISK ELECTRODES (2,54 mm) PROCEDURE A | kV | kV | NO ACREDITADO
ASTM D877 / D877M - 13 |  | DIELECTRIC BREAKDOWN VOLTAGE, DISK ELECTRODES (2,54 mm) PROCEDURE B | kV | kV | NO ACREDITADO
ASTM D877 / D877M - 13 / NMX-J-123-ANCE-2019 A. I |  | DIELECTRIC BREAKDOWN VOLTAGE, DISK ELECTRODES (2,54 mm) PROCEDURE A | kV | kV | NO ACREDITADO
ASTM D877 / D877M - 13 / NMX-J-123-ANCE-2019 A. I |  | DIELECTRIC BREAKDOWN VOLTAGE, DISK ELECTRODES (2,54 mm) PROCEDURE B | kV | kV | NO ACREDITADO
ASTM D92 - 18 |  | FLASH POINT AT 101,3 kPa, CLEVELAND OPEN CUP | °C | °C | NO ACREDITADO
ASTM D92 - 18 |  | FIRE POINT AT 101,3 kPa, CLEVELAND OPEN CUP | °C | °C | NO ACREDITADO
ASTM D92 - 18 |  | FLASH POINT AT 760 mm Hg, CLEVELAND OPEN CUP | °C, °F | °C, °F | NO ACREDITADO
ASTM D92 - 18 |  | FIRE POINT AT 760 mm Hg, CLEVELAND OPEN CUP | °C, °F | °C, °F | NO ACREDITADO
ASTM D92 - 18 / NMX-J-123-ANCE- 2019 P 6,5 |  | FLASH POINT AT 101,3 kPa, CLEVELAND OPEN CUP | °C | °C | NO ACREDITADO
ASTM D92 - 18 / NMX-J-123-ANCE- 2019 P 6,5 |  | FIRE POINT AT 101,3 kPa, CLEVELAND OPEN CUP | °C | °C | NO ACREDITADO
ASTM D924 - 15 |  | POWER FACTOR, 60 Hz, 25 °C | % | % | NO ACREDITADO
ASTM D924 - 15 |  | POWER FACTOR, 60 Hz,100 °C | % | % | NO ACREDITADO
ASTM D924 - 15 |  | POWER FACTOR, 60 Hz, 90 °C | % | % | NO ACREDITADO
ASTM D924 - 15 |  | DISSIPATION FACTOR, 60 Hz, 25 °C | % | % | NO ACREDITADO
ASTM D924 - 15 |  | DISSIPATION FACTOR, 60 Hz,100 °C | % | % | NO ACREDITADO
ASTM D924 - 15 |  | DISSIPATION FACTOR, 60 Hz, 90 °C | % | % | NO ACREDITADO
ASTM D924 - 15 |  | RELATIVE PERMITTIVITY, 60 Hz, X °C | ADIMENSIONAL | DIMENSIONLESS | NO ACREDITADO
ASTM D924 - 15 |  | DIELECTRIC CONSTANT, 60 Hz, X °C | ADIMENSIONAL | DIMENSIONLESS | NO ACREDITADO
ASTM D924 - 15 / NMX-J-123-ANCE-2019 P 6,16 |  | POWER FACTOR, 60 Hz, 25 °C | % | % | NO ACREDITADO
ASTM D924 - 15 / NMX-J-123-ANCE-2019 P 6,16 |  | POWER FACTOR, 60 Hz,100 °C | % | % | NO ACREDITADO
ASTM D924 - 15 / NMX-J-123-ANCE-2019 P 6,16 |  | POWER FACTOR, 60 Hz, 90 °C | % | % | NO ACREDITADO
ASTM D924 - 15 / NMX-J-123-ANCE-2019 P 6,16 |  | DISSIPATION FACTOR, 60 Hz, 25 °C | % | % | NO ACREDITADO
ASTM D924 - 15 / NMX-J-123-ANCE-2019 P 6,16 |  | DISSIPATION FACTOR, 60 Hz,100 °C | % | % | NO ACREDITADO
ASTM D924 - 15 / NMX-J-123-ANCE-2019 P 6,16 |  | DISSIPATION FACTOR, 60 Hz, 90 °C | % | % | NO ACREDITADO
ASTM D924 - 15 / NMX-J-123-ANCE-2019 P 6,16 |  | DIELECTRIC CONSTANT, 60 Hz, X °C | ADIMENSIONAL | DIMENSIONLESS | NO ACREDITADO
ASTM D97 - 17b |  | POUR POINT | °C, °F | °C, °F | NO ACREDITADO
ASTM D97 - 17b |  | HIGHER POUR POINT | °C, °F | °C, °F | NO ACREDITADO
ASTM D97 - 17b |  | LOWER POUR POINT | °C, °F | °C, °F | NO ACREDITADO
ASTM D97 - 17b / NMX-J-123-ANCE-2019 P 6,4 |  | ACID NUMBER / NEUTRALIZATION NUMBER | °C | °C | NO ACREDITADO
ASTM D974 - 14 e^2 |  | ACID NUMBER | mgKOH/g | mgKOH/g | NO ACREDITADO
ASTM D974 - 14 e^2 |  | STRONG ACID NUMBER | mgKOH/g | mgKOH/g | NO ACREDITADO
ASTM D974 - 14 e^2 |  | BASIC NUMBER | mgKOH/g | mgKOH/g | NO ACREDITADO
ASTM D974 - 14 eᶺ2 / NMX-J-123-ANCE-2019 P 6,14 |  | ACID NUMBER / NEUTRALIZATION NUMBER | mgKOH/g | mgKOH/g | NO ACREDITADO
ISO 4406:99 |  | CLEANLINESS CODE | N/A | N/A | NO ACREDITADO
USP 32 |  | LIMIT OF POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBONS | A | A | NO ACREDITADO
USP 32 |  | LIMIT OF POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBONS | N/A | N/A | NO ACREDITADO

## RESUMEN
CONCEPTO | VALOR
Version | 3.0.0
Fecha | 2026-10-09T14:23:35
Total filas | 193
METODOS-ASTM-FEUM-USP No acreditados REV2.xlsx | 84
MÉTODOS 3RIA.xlsx | 31
LISTAS DE MÉTODOS ACREDITADOS.xlsx | 78