## NOMBRE
NOMBRE :
NÚMERO DE PARTE DEL PRODUCTO:
No. | NOMBRE DE LA PRUEBA | MÉTODO | PERIODICIDAD DE ANÁLISIS | UNIDADES | ESPECIFICACIÓN
1 |  |  | ►
2 |  |  | ►
3 |  |  | ►
4 |  |  | ►
5 |  |  | ►
6 |  |  | ►
COMENTARIOS:
SÍMBOLO | PERIODICIDAD DE ANÁLISIS
◊ | PRUEBA CRÍTICA |  | - La versión vigente del método aplicable corresponderá a la versión emitida y proporcionada por el laboratorio. ¹ ² ³ ⁴ ⁵ ⁶ ⁷ ⁸ ⁹
► | PRUEBA CADA LOTE DE PRODUCCIÓN
C | PRUEBA CADA CARROTANQUE
I | CONTROL INTERNO
P | LIBERACIÓN CON BASE A INFORME DE CALIDAD DEL PROVEEDOR
♦ | PRUEBA CADA 3 MESES
Q | PRUEBA CADA CAMBIO DE COMPOSICIÓN QUÍMICA
● | PRUEBA CADA CAMBIO DE LOTE DE MATERIA PRIMA |  | FECHA DE REANÁLISIS
X meses
[6 empty] | NOMBRE DE LA PRUEBA | MÉTODO | UNIDADES
[6 empty] | 4 BOLAS EXTREMA PRESION | ASTM D2783 | mm
[6 empty] | ABSORBANCIA ULTRAVIOLETA DE ACEITES MINERALES | ASTM D2269 | A
[6 empty] | ABSORBANCIA UV | ASTM D2008 | A
[6 empty] | ACEITES FIJOS, GRASAS Y ROSINA | USP/FEUM | NA
[6 empty] | ACIDEZ | USP | NA
[6 empty] | ACIDEZ | USP/FEUM | NA
ACIDEZ Y ALCALINIDAD
[6 empty] | ÁCIDOS ORGÁNICOS | USP/FEUM | NA
[6 empty] | ALCALINIDAD | USP/FEUM | NA
[6 empty] | ANÁLISIS DE ACEITE LUBRICANTE POR ESPECTROMETRÍA DE INFRARROJO | ASTM E2412 | NA
[6 empty] | APARIENCIA VISUAL | ORGANOLÉPTICO | NA
[6 empty] | ARSÉNICO | EPA 200.7 REV 4.4 VERSIÓN EMMC | mg/kg
[6 empty] | AZUFRE CORROSIVO EN ACEITES AISLANTES | ASTM D1275 | NA
[6 empty] | AZUFRE TOTAL POR EDXRF | ASTM D4294 | % en masa
[6 empty] | BIFENILOS POLICLORADOS (BPC) | ASTM D4059 | mg/kg
[6 empty] | CAMBIO DE PENETRACIÓN (60 A 100 000 GOLPES) | ASTM D217 | 1/mm
[6 empty] | CLASIFICACIÓN DE LUBRICANTES POR VISCOSIDAD | ASTM D2422 | NA
[6 empty] | CLORUROS Y SULFATOS EN ACEITES AISLANTES | ASTM D878 | NA
[6 empty] | CÓDIGO DE LIMPIEZA | ISO 4406 | NA
[6 empty] | COEFICIENTE DE FRICCIÓN | ASTM D5183 | ADIMENSIONAL
[6 empty] | COLOR | USP/FEUM | NA
[6 empty] | COLOR | VISUAL | NA
[6 empty] | COLOR (PLATINO-COBALTO)/HAZEN - APHA | ASTM D1209 | NA
[6 empty] | COLOR ASTM | ASTM D1500 | NA
[6 empty] | COLOR ESCALA GARDNER | ASTM D1544 | NA
[6 empty] | COLOR LOVIBOND RYBN | IP17 A | NA
[6 empty] | COLOR SAYBOLT | ASTM D156 | NA
[6 empty] | COMPUESTOS FURÁNICOS POR HPLC | ASTM D5837 | mg/kg
[6 empty] | COMPUESTOS SULFURADOS | USP | NA
[6 empty] | CONSISTENCIA A 25 ° C MM/10 | USP/FEUM | °C
[6 empty] | CONSTANTE DIELÉCTRICA, 60 Hz A X °C | ASTM D924 | ADIMENSIONAL
[6 empty] | CONSTANTE DIELÉCTRICA, 60 Hz A X °C | ASTM D924 / NMX-J-123-ANCE-2019 P 6,16 | ADIMENSIONAL
[6 empty] | CONSTANTE VISCOSIDAD-GRAVEDAD (VGC) | ASTM D2501 | NA
[6 empty] | CONTENIDO DE AGUA POR KARL FISCHER (COULOMÉTRICO) | ASTM D6304 | mg/kg
[6 empty] | CONTENIDO DE AGUA POR KARL FISCHER (LIQUIDOS AISLANTES) | ASTM D1533 | mg/kg
[6 empty] | CONTENIDO DE AGUA POR KARL FISCHER (LIQUIDOS AISLANTES) | ASTM D1533 / NMX-J-123-ANCE-2019 P 6,11 | mg/kg
[6 empty] | CORROSIVIDAD AL COBRE (TIRA DE COBRE) (3 H/100 °C) | ASTM D130 | NA
[6 empty] | CORROSIVIDAD AL COBRE (TIRA DE COBRE) (TIEMPO/TEMPERATURA) | ASTM D130 | NA
[6 empty] | DENSIDAD A 15 °C | ASTM D1298 / ASTM D7042 | g/cm³
[6 empty] | DENSIDAD A 20 °C | ASTM D1298 / ASTM D7042 | g/cm³
[6 empty] | DENSIDAD A 25 °C | ASTM D1298 / ASTM D7042 | g/cm³
[6 empty] | DENSIDAD A 40 °C | ASTM D1298 / ASTM D7042 | g/cm³
[6 empty] | DENSIDAD A X °C | ASTM D1298 | g/cm³
[6 empty] | DENSIDAD A X °C | ASTM D7042 | g/cm³
[6 empty] | DENSIDAD ABSOLUTA A X °C | ASTM D1298 | g/cm³
[6 empty] | DENSIDAD APARENTE A X °C/X °C | ASTM D1298 | ADIMENSIONAL
[6 empty] | DENSIDAD RELATIVA (20 °C, PICNÓMETRO) | FEUM (MGA 0251) | A
[6 empty] | DENSIDAD RELATIVA 20 °C (PICNÓMETRO) | FEUM (MGA 0251) | ADIMENSIONAL
[6 empty] | DENSIDAD RELATIVA 25 °C (PICNÓMETRO) | FEUM (MGA 0251) | ADIMENSIONAL
[6 empty] | DENSIDAD RELATIVA A 15,6 °C/15,6 °C | ASTM D1298 | ADIMENSIONAL
[6 empty] | DENSIDAD RELATIVA A 20 °C/20 °C | ASTM D1298 | ADIMENSIONAL
[6 empty] | DENSIDAD RELATIVA A 20 °C/4 °C | ASTM D1298 | ADIMENSIONAL
[6 empty] | DENSIDAD RELATIVA A X °C/X °C | ASTM D1298 | ADIMENSIONAL
[6 empty] | DESTILACIÓN DE PRODUCTOS DE PETRÓLEO 10 % | ASTM D86 | °C
[6 empty] | DESTILACIÓN DE PRODUCTOS DE PETRÓLEO 50 % | ASTM D86 | °C
[6 empty] | DESTILACIÓN DE PRODUCTOS DE PETRÓLEO 90 % | ASTM D86 | °C
[6 empty] | DESTILACIÓN DE PRODUCTOS DE PETROLEO, FBP | ASTM D86 | °C
[6 empty] | DESTILACIÓN DE PRODUCTOS DE PETROLEO, IBP | ASTM D86 | °C
[6 empty] | DESTILACIÓN DE PRODUCTOS DE PETROLEO, IBP / FBP | ASTM D86 | °C
[6 empty] | DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE DIBENCIL DISULFURO (DBDS) | DIN 51353 | mg/kg
[6 empty] | DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE DIBENCIL DISULFURO (DBDS) | IEC 62697 | mg/kg
[6 empty] | DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE INHIBIDORES | ASTM D2668 | % en masa
[6 empty] | DETERMINACIÓN DE METALES EN ACEITE LUBRICANTE POR EDXRF | ASTM D6481 | mg/kg
[6 empty] | ELEMENTOS ADITIVADOS | ASTM D4951
[6 empty] | EN HORAS PARA LLEGAR A UN NÚMERO ÁCIDO DE 2.0 | ASTM D943
[6 empty] | ESPECTRO INFRARROJO | ASTM E1252 | NA
[6 empty] | ESTABILIDAD A LA OXIDACIÓN | ASTM D2112 | min
[6 empty] | ESTABILIDAD A LA OXIDACIÓN | ASTM D2440
[6 empty] | ESTABILIDAD A LA OXIDACIÓN MÉTODO B A 164 H, A 110 °C | - | -
[6 empty] | ESTABILIDAD A LA OXIDACIÓN, MÉTODO A | ASTM D2272 | min
[6 empty] | ESTABILIDAD A LA OXIDACIÓN, MÉTODO B | ASTM D2272 | min
[6 empty] | ESTABILIDAD A LA OXIDACIÓN, MÉTODO C | NMX-J-123-ANCE-2019 P 6,13,3 | min
[6 empty] | EXTREMA PRESIÓN DE GRASAS POR 4 BOLAS | ASTM D2596 | kg
[6 empty] | EXTREMA PRESIÓN, LUBRICANTES | ASTM D2783 | kg
[6 empty] | FACTOR DE DISIPACIÓN, 60 Hz A 100 °C | ASTM D924 | %
[6 empty] | FACTOR DE DISIPACIÓN, 60 Hz A 100 °C | ASTM D924 / NMX-J-123-ANCE-2019 P 6,16 | %
[6 empty] | FACTOR DE DISIPACIÓN, 60 Hz A 25 °C | ASTM D924 | %
[6 empty] | FACTOR DE DISIPACIÓN, 60 Hz A 25 °C | ASTM D924 / NMX-J-123-ANCE-2019 P 6,16 | %
[6 empty] | FACTOR DE DISIPACIÓN, 60 Hz A 90 °C | ASTM D924 | %
[6 empty] | FACTOR DE DISIPACIÓN, 60 Hz A 90 °C | ASTM D924 / NMX-J-123-ANCE-2019 P 6,16 | %
[6 empty] | FACTOR DE POTENCIA, 60 Hz A 100 °C | ASTM D924 | %
[6 empty] | FACTOR DE POTENCIA, 60 Hz A 100 °C | ASTM D924 / NMX-J-123-ANCE-2019 P 6,16 | %
[6 empty] | FACTOR DE POTENCIA, 60 Hz A 25 °C | ASTM D924 | %
[6 empty] | FACTOR DE POTENCIA, 60 Hz A 25 °C | ASTM D924 / NMX-J-123-ANCE-2019 P 6,16 | %
[6 empty] | FACTOR DE POTENCIA, 60 Hz A 90 °C | ASTM D924 | %
[6 empty] | FACTOR DE POTENCIA, 60 Hz A 90 °C | ASTM D924 / NMX-J-123-ANCE-2019 P 6,16 | %
[6 empty] | FORMACIÓN DE ESPUMA (SECUENCIA I) | ASTM D892 | ml/ml (min)
[6 empty] | FORMACIÓN DE ESPUMA (SECUENCIA II) | ASTM D892 | ml/ml (min)
[6 empty] | FORMACIÓN DE ESPUMA (SECUENCIA III) | ASTM D892 | ml/ml (min)
[6 empty] | FÓSFORO | ASTM D4951 | % en masa
[6 empty] | GRADO NLGI | ASTM D217 | ADIMENSIONAL
[6 empty] | GRAVEDAD API | ASTM D1298
[6 empty] | GRAVEDAD ESPECÍFICA A 25°C | ASTM D1298 | ADIMENSIONAL
[6 empty] | GRAVEDAD ESPECÍFICA A 60 °C | ASTM D1298 | ADIMENSIONAL
[6 empty] | GRAVEDAD ESPECÍFICA A 60 °F | ASTM D1298 | ADIMENSIONAL
[6 empty] | GRAVEDAD ESPECÍFICA A X °C/X °C | ASTM D1298 | ADIMENSIONAL
[6 empty] | HUMEDAD POR CREPITACIÓN | MÉTODO CLIENTE INTERNO | NA
[6 empty] | IMPUREZA MECÁNICA | ORGANOLÉPTICO | NA
[6 empty] | ÍNDICE DE CETANO, PROCEDIMIENTO A | ASTM D4737 | ADIMENSIONAL
[6 empty] | ÍNDICE DE CETANO, PROCEDIMIENTO B | ASTM D4737 | ADIMENSIONAL
[6 empty] | INDICE DE CETANOS | ASTM D4737 | ADIMENSIONAL
[6 empty] | ÍNDICE DE REFRACCIÓN A 20 °C | ASTM D1218 | NA
[6 empty] | ÍNDICE DE VISCOSIDAD | ASTM D2270 | ADIMENSIONAL
[6 empty] | LÍMITE DE COMPUESTOS DE AZUFRE | USP | NA
[6 empty] | LÍMITE DE COMPUESTOS DE AZUFRE | USP/FEUM | NA
[6 empty] | LÍMITE DE HIDROCARBUROS AROMÁTICOS POLICÍCLICOS | USP | A
[6 empty] | LÍMITE DE HIDROCARBUROS POLICÍCLICOS AROMÁTICOS, 360 @ 400 nm | Ph. Eur VIGENTE | A
[6 empty] | LÍMITES MICROBIANOS | FEUM (MGA 0571) | UFC/g
[6 empty] | LÍMITES MICROBIANOS: LEVADURAS | FEUM (MGA 0571) | UFC/g
[6 empty] | LÍMITES MICROBIANOS: MESOFÍLICOS AEROBIOS | FEUM (MGA 0571) | UFC/g
[6 empty] | LÍMITES MICROBIANOS: MOHOS | FEUM (MGA 0571) | UFC/g
[6 empty] | LODOS | ASTM D2440 | % en masa
[6 empty] | MASA MOLECULAR RELATIVA (POR VISCOSIDAD) | ASTM D2502 | NA
[6 empty] | METALES PESADOS | EPA 200.7 REV 4.4 VERSIÓN EMMC | mg/kg
[6 empty] | MÉTODO DE 4 BOLAS DESGASTE (MODIFICADO) | ASTM D4172 | mm
[6 empty] | MÉTODO DE 4 BOLAS DESGASTE EN GRASAS | ASTM D2266 | mm
[6 empty] | MÉTODO INTERNO: DETERMINACIÓN DE pH POR TIRAS REACTIVAS | pH Tiras | NA
[6 empty] | MÉTODO INTERNO: RESIDUOS A LA EVAPORACIÓN | RESIDUOS A LA EVAPORACIÓN | %
[6 empty] | MICRODESTILACIÓN | MÉTODO DEL CLIENTE / LABORATORIO DE REFERENCIA CIDI | ADIMENSIONAL
[6 empty] | NEUTRALIDAD | USP/FEUM | NA
[6 empty] | NÚMERO ÁCIDO | ASTM D974 | mgKOH/g
[6 empty] | NÚMERO ÁCIDO / NÚMERO DE NEUTRALIZACIÓN | ASTM D974 / NMX-J-123-ANCE-2019 P 6,14 | mgKOH/g
[6 empty] | NÚMERO ÁCIDO FUERTE | ASTM D974 | mgKOH/g
[6 empty] | NÚMERO BÁSICO | ASTM D974 | mgKOH/g
[6 empty] | NÚMERO BÁSICO (TITULACIÓN POTENCIOMÉTRICA) | ASTM D2896 MODIFICADO | mgKOH/g
[6 empty] | NÚMERO DE CARBONOS | ASTM D2140 | NA
[6 empty] | NÚMERO DE NEUTRALIZACIÓN | ASTM D2440 | mgKOH/g
[6 empty] | NÚMERO DE SAPONIFICACIÓN | ASTM D94 | mgKOH/g
[6 empty] | OLOR | ORGANOLÉPTICO | NA
[6 empty] | PARAFINA SÓLIDA | USP | NA
[6 empty] | PARAFINA SÓLIDA | USP | NA
[6 empty] | PENETRACIÓN CON AGUJA DE CERAS | ASTM D1321 | 1/10 mm
[6 empty] | PENETRACIÓN CON CONO DE PETROLATOS | ASTM D937 | 1/10 mm
[6 empty] | PENETRACIÓN DE CONO EN GRASAS A 25 °C (60 GOLPES) | ASTM D217 | 1/10 mm
[6 empty] | PENETRACIÓN DE CONO EN GRASAS A 25 °C, 0 GOLPES (SIN TRABAJAR) | ASTM D217 | 1/10 mm
[6 empty] | PENETRACIÓN DE CONO EN GRASAS LUBRICANTES | ASTM D217 | 1/10 mm
[6 empty] | PERDIDA DE GRASA POR LAVADO CON AGUA, 3 H @ 79 °C | ASTM D1264 | %
[6 empty] | PÉRDIDA POR EVAPORACIÓN DE GRASAS LUBRICANTES Y ACEITES | ASTM D972 | %
[6 empty] | PERMITIVIDAD RELATIVA, 60 Hz A X °C | ASTM D924 | ADIMENSIONAL
[6 empty] | PLOMO | ASTM D4294 | % en masa
[6 empty] | PLOMO | EPA 200.7 REV 4.4 VERSIÓN EMMC | mg/kg
[6 empty] | PORCENTAJE DE CARBONOS EN ANILLOS AROMÁTICOS (%CA) | ASTM D2140 | %
[6 empty] | PORCENTAJE DE CARBONOS EN ANILLOS NAFTÉNICOS (%CN) | ASTM D2140 | %
[6 empty] | PORCENTAJE DE CARBONOS EN CADENAS PARAFÍNICAS (%CP) | ASTM D2140 | %
[6 empty] | PRUEBA DE HERRUMBRE | ASTM D665 | NA
[6 empty] | PUNTO DE ANILINA, MÉTODO E | ASTM D611 | °C
[6 empty] | PUNTO DE CONGELACIÓN DE CERA DE PETRÓLEO / PETROLATO | ASTM D938 | °C
[6 empty] | PUNTO DE EBULLICIÓN AL 10% DE DESTILADO | - | °C
[6 empty] | PUNTO DE EBULLICIÓN AL 50% DE DESTILADO | - | °C
[6 empty] | PUNTO DE EBULLICIÓN AL 90% DE DESTILADO | - | °C
[6 empty] | PUNTO DE FLUIDEZ | ASTM D97 | °C
[6 empty] | PUNTO DE FLUIDEZ / PUNTO DE ESCURRIMIENTO | ASTM D97 / NMX-J-123-ANCE-2019 P 6,4 | °C
[6 empty] | PUNTO DE FLUIDEZ INFERIOR | ASTM D97 | °C
[6 empty] | PUNTO DE FLUIDEZ SUPERIOR | ASTM D97 | °C
[6 empty] | PUNTO DE FUSIÓN DE PETROLATO | ASTM D127 | °C
[6 empty] | PUNTO DE GOTEO DE GRASAS | ASTM D566 | °C
[6 empty] | PUNTO DE GOTEO DE GRASAS LUBRICANTES | ASTM D2265 | °C
[6 empty] | PUNTO DE IGNICIÓN | ASTM D92 | °C
[6 empty] | PUNTO DE IGNICIÓN A 101,3 kPa, COPA ABIERTA CLEVELAND | ASTM D92 | °C
[6 empty] | PUNTO DE IGNICIÓN A 101,3 kPa, COPA ABIERTA CLEVELAND | ASTM D92 / NMX-J-123-ANCE- 2019 P 6,5 | °C
[6 empty] | PUNTO DE IGNICIÓN A 760 mm Hg, COPA ABIERTA CLEVELAND | ASTM D92 | °C
[6 empty] | PUNTO DE INFLAMACIÓN A 101,3 kPa, COPA ABIERTA CLEVELAND | ASTM D92 | °C
[6 empty] | PUNTO DE INFLAMACIÓN A 101,3 kPa, COPA ABIERTA CLEVELAND | ASTM D92 / NMX-J-123-ANCE- 2019 P 6,5 | °C
[6 empty] | PUNTO DE INFLAMACIÓN A 760 mm Hg, COPA ABIERTA CLEVELAND | ASTM D92 | °C
[6 empty] | PUNTO DE INFLAMACIÓN COPA CERRADA (LT/HT) | ASTM D56 | °C
[6 empty] | PUNTO DE INFLAMACIÓN, PENSKY-MARTENS | ASTM D93 | °C
[6 empty] | RECONSTITUCIÓN POST CALENTAMIENTO | VISUAL | NA
[6 empty] | RECUPERACIÓN A 250 °C | ASTM D87 | %
[6 empty] | RESIDUO DE LA IGNICIÓN | USP/FEUM | %
[6 empty] | RESIDUOS A LA EVAPORACION | METODO DEL CLIENTE* | %
[6 empty] | RESIDUOS A LA EVAPORACIÓN | MÉTODO CLIENTE INTERNO | %
[6 empty] | RESISTENCIA AL AGUA | ASTM D1264 | %
[6 empty] | RESISTIVIDAD, PROCEDIMIENTO DE RUTINA, 0 Hz A X °C | ASTM D1169 | x10^12 Ω*cm
[6 empty] | SEPARABILIDAD DEL AGUA Y DEL ACEITE 54 °C | ASTM D1401 | ml-ml-ml- (min)
[6 empty] | SEPARABILIDAD DEL AGUA Y DEL ACEITE 82 °C | ASTM D1401 | ml-ml-ml- (min)
[6 empty] | SEPARACIÓN DE ACEITE DURANTE EL ALMACENAJE A 25 °C, 0.25 PSI, 24 H | ASTM D1742 | %
[6 empty] | SOLUBILIDAD | FEUM 13.0 / PH. EUR. 11 | A
[6 empty] | SOLUBILIDAD | USP/FEUM | NA
[6 empty] | SUSTANCIAS FÁCILMENTE CARBONIZABLES | ASTM D565 | NA
[6 empty] | SUSTANCIAS FÁCILMENTE CARBONIZABLES | USP (271) / FEUM (MGA. 0881) | NA
[6 empty] | SUSTANCIAS FÁCILMENTE CARBONIZABLES | USP 32 | NA
[6 empty] | TEM. DE 5% DE PERDIDA EN PESO | ASTM D2887 | °C
[6 empty] | TEMPERATURA DE FUSIÓN | FEUM (MGA. 0471) | A
[6 empty] | TENDENCIA A LA GASIFICACIÓN A 10 kV, 50 min A 80 °C CON H2 | ASTM D2300 | µL/min
[6 empty] | TENDENCIA A LA GASIFICACIÓN A 10 kV, 50 min A 80 °C CON H2 | ASTM D2300 / NMX-J-123-ANCE-2019 P 6,18 | µL/min
[6 empty] | TENSIÓN DE RUPTURA DIELÉCTRICA, ELECTRODOS PLANOS (2,54 mm) PROCEDIMIENTO A | ASTM D877 / D877M | kV
[6 empty] | TENSIÓN DE RUPTURA DIELÉCTRICA, ELECTRODOS PLANOS (2,54 mm) PROCEDIMIENTO A | ASTM D877 / D877M / NMX-J-123-ANCE-2019 A. I | kV
[6 empty] | TENSIÓN DE RUPTURA DIELÉCTRICA, ELECTRODOS PLANOS (2,54 mm) PROCEDIMIENTO A | ASTM D877 / D877M / NMX-J-123-ANCE-2019 A. I | kV
[6 empty] | TENSIÓN DE RUPTURA DIELÉCTRICA, ELECTRODOS PLANOS (2,54 mm) PROCEDIMIENTO B | ASTM D877 / D877M | kV
[6 empty] | TENSIÓN DE RUPTURA DIELÉCTRICA, ELECTRODOS SEMIESFÉRICOS | ASTM D1816 | kV
[6 empty] | TENSIÓN DE RUPTURA DIELÉCTRICA, ELECTRODOS SEMIESFÉRICOS | ASTM D1816 / NMX-J-123-ANCE-2019 P 6,17 | kV
[6 empty] | TENSIÓN INTERFACIAL POR EL MÉTODO DEL ANILLO | ASTM D971 | mN/m
[6 empty] | TEXTURA | ORGANOLÉPTICO | NA
[6 empty] | TEXTURA | VISUAL | NA
[6 empty] | TIPO DE JABÓN | - | NA
[6 empty] | TORQUE EN ARRANQUE A BAJA TEMPERATURA A - 29 °C | ASTM D1478 | g-cm
[6 empty] | TORQUE EN OPERACIÓN A BAJA TEMPERATURA A - 29 °C | ASTM D1478 | g-cm
[6 empty] | VISCOSIDAD APARENTE A X °C | ASTM D2983 | mPa*s
[6 empty] | VISCOSIDAD CINEMÁTICA A 100 °C | ASTM D445 | mm²/s
[6 empty] | VISCOSIDAD CINEMÁTICA A 100 °C | ASTM D445 / NMX-J-123-ANCE-2019 P 6,7 | mm²/s
[6 empty] | VISCOSIDAD CINEMÁTICA A 100 °C | ASTM D7042 | mm²/s
[6 empty] | VISCOSIDAD CINEMÁTICA A 40 °C | ASTM D445 | mm²/s
[6 empty] | VISCOSIDAD CINEMÁTICA A 40 °C | ASTM D445 / NMX-J-123-ANCE-2019 P 6,7 | mm²/s
[6 empty] | VISCOSIDAD CINEMÁTICA A 40 °C | ASTM D7042 | mm²/s
[6 empty] | VISCOSIDAD CINEMÁTICA A X °C | ASTM D7042 | mm²/s
[6 empty] | VISCOSIDAD DINÁMICA (VISCOSÍMETRO ROTACIONAL, RV2, 25 °C) | ASTM D2983 MODIF-01 | mPa*s
[6 empty] | VISCOSIDAD DINÁMICA (VISCOSÍMETRO ROTACIONAL, RV61, 40 °C) | ASTM D2983 MODIF-02 | mPa*s
[6 empty] | VISCOSIDAD DINÁMICA (VISCOSÍMETRO ROTACIONAL, SPINDLE 2, 100 RPM, 25 °C) | ASTM D2983 MODIF-03 | mPa*s
[6 empty] | VISCOSIDAD DINÁMICA A 100 °C | ASTM D445 | mPa*s
[6 empty] | VISCOSIDAD DINÁMICA A 100 °C | ASTM D7042 | mPa*s
[6 empty] | VISCOSIDAD DINÁMICA A 40 °C | ASTM D445 | mPa*s
[6 empty] | VISCOSIDAD DINÁMICA A 40 °C | ASTM D7042 | mPa*s
[6 empty] | VISCOSIDAD DINÁMICA A X °C | ASTM D7042 | mPa*s
[6 empty] | VISCOSIDAD DINÁMICA BROOKFIELD A - 26 °C | ASTM D2983 | mPa*s
[6 empty] | VISCOSIDAD DINÁMICA BROOKFIELD A - 40 °C | ASTM D2983 | mPa*s
[6 empty] | VISCOSIDAD DINÁMICA BROOKFIELD A X °C | ASTM D2983 | mPa*s
[6 empty] | VISCOSIDAD SAYBOLT A 100 °F | ASTM D2161 | SUS
[6 empty] | VISCOSIDAD SAYBOLT A 210 °F | ASTM D2161 | SUS
[6 empty] | VISCOSIDAD Y DENSIDAD POR VISCOSIMETRO STABINGER | ASTM D704 | mm²/s
[6 empty] | ZINC | ASTM D4951 | % en masa
20000000
HOJA DE INSTRUCCIÓN DE INSPECCIÓN
91400005 REV.
SCHUTZ
DD/MM/YY
REVISIÓN DOCUMENTAL:
FECHA: DD/MM/YY
APROBÓ:
FECHA: DD/MM/YY
FECHA DE
ELABORACIÓN:
ELABORÓ:
FECHA: DD/MM/YY
CREAR ESPECIFICACIÓN